- 附件1：

- 实验室安全自查表

学年              学期

学  院：

实验室：

责任人及联系电话：

实 践 教 学 中 心 制

年   月   日

| 序号 | 分类 | 重点检查内容 | 自查结果 |  |  |  |  |  | 存在问题记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 |  | 部份有 |  | 无 |  |  |
| 1 | 安全责任体系 | 与实验室管理员签订安全责任书 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定期进行安全检查，有记录档案 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 对实验室工作人员和学生进行安全教育 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 制定了突发事件应急预案 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 消防及 防盗安全 | 消防器材配置齐全，使用方便 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不存在使用明火电炉现象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防通道和安全出口通畅 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不在公共通道中堆放仪器、物品等现象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 开展消防安全教育培训，普及消防知识 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实验室钥匙由专人管理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实验室安装了门禁系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实验室安装有防盗和烟感火警报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 用电安全 | 无乱接、乱拉电线，无多个大功率仪器使用一个接线板的现象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不随意在线路上增加用电设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 动力和照明电线无老化、破损现象及超负荷现象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实验室的电炉严禁生活使用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电源、电闸周围不摆放易燃易爆物品 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 仪器设备无漏电现象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不在冰箱内放置非实验物品（食品） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 用水安全 | 下水道不堵塞 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学冷却冷凝系统的橡胶管不存在老化或连接不够牢固现象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不存在水龙头、水管、皮管老化破损现象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实验室房屋无危漏，水龙头、水管、水池无破损 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 结束实验时无忘关水龙头，造成溢水问题 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实验室应急洗眼设备能正常使用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实验室应急冲淋设备供水正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 气瓶使用安全 | 气瓶安全操作规程和事故应急预案张贴上墙 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 气瓶有钢瓶架或其他固定装置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 气瓶在使用期限内 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 气瓶有由专人负责管理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不存在大量气体钢瓶堆放的现象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不存在与可燃、易燃、有毒化学品混存的现象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实现集中供气，安全标识清楚 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 化学品安全 | 实验室配备化学品专用存放柜，严格分类、定位、定点有序放置，不混放、混装 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建立购买、使用台账并保存备查 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学品使用有准确的计量和详细记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 使用危险化学品严格遵守“五双”制度，即“双人保管”、 “双人收发”、 “双人领用”、 “双人双锁”、 “双本帐” |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 剧毒品存放场所符合国家有关规范和标准规定的人防、物防和技防要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学试剂使用符合规范，实验中有教师和实验技术人员监管 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学废弃物储存于安全可靠地点，由专人负责 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不存在向下水道倾倒化学废弃物现象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学废弃物收集桶有明显的标记 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 压力容器安全（锅炉、反应釜等） | 组织操作人员定期进行专业培训与安全教育 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建立健全的管理制度和规范的操作流程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 每台压力容器由专人负责 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 锅炉、压力容器等进行日常管理和维护 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 锅炉压力容器的主要受压元件不存在裂缝、鼓包、变形、泄漏等危及安全的现象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 反应釜的质量符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 高温设备安全（烘箱、电炉等） | 烘箱、干燥箱等附近无气体钢瓶、易燃易爆化学品等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无影响烘箱、干燥箱等散热的现象（如在周围堆放杂物） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不存在使用烘箱进行实验室时，无人值守现象 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 生物安全 | 实验室在相关实验活动结束后，依照规定及时将实训动物及时处理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不存在开展高致病性病原微生物的相关实验活动的现象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 从事实验动物工作的人员树立疾病预防及控制意识，定期进行健康检查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 环境卫生 | 实验室通风、照明、温湿度达到设计规定标准 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实验室布局合理，摆放整齐有序 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 计算机网络实验室安全管理严格按有关规定执行 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实验室内无烧煮食物、用餐现象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无实验人员在实验室睡觉过夜现象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实验台和地面、设备整洁卫生，无灰尘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参与检查人员签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、自查结果中，请在相应的空格内打“√”；2、在“其他”一栏中，可结合实际情况填写。